## Ponuka
Výkaz výmer, vrátane rozpočtu - zavlažovací systém
Stavba: | Futbalový štadión Nedožery-Brezany |  |  |  | Vypracoval:
Spoločnosť:
Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
Kontakt: |  |  |  |  | IČ DPH:
Dátum: |  |  |  |  | Kontakt:
Číslo ponuky:
1. | Postrekovače a príslušenstvo
| Popis | Jednotky | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Inštal.-jednot. cena | Inštalácia celkom
|  |  |  | € | € | € | €
01.01.01 | Rotačný zavlažovač 8005 FC/PC | ks | 25
01.01.02 | Plastové koleno 90° s 2 x 1'' VOZ x VNZ | ks | 24
01.01.03 | Koleno 32 | ks | 24
01.01.04 | Teflónová páska | ks | 20
| Postrekovače a príslušenstvo | CELKOM
2. | Ovládací systém
| Popis | Jednotky | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Inštal.-jednot. cena | Inštalácia celkom
|  |  |  | € | € | € | €
02.01.01 | Modulárna ovládacia jednotka ESP LX 12 - 48 | ks | 1
02.01.02 | 12 sekčný rozširovací modul pre ESP LX | ks | 2
02.01.03 | Senzor dažďa RSD-Bex | ks | 1
02.01.04 | Inštalačný materiál (el. lišty, prechodky) | sb | 1
02.01.05 | Špeciálne závlahové káble IRC 2x0,8mm2 | m | 100
02.01.06 | Špeciálne závlahové káble IRC 7x0,8mm2 | m | 900
| Ovládací systém | CELKOM
3. | Potrubie a príslušenstvo
| Popis | Jednotky | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Inštal.-jednot. cena | Inštalácia celkom
|  |  |  | € | € | € | €
03.01.01 | Potrubie HD-PE 100 63x3,8 mm PN 10 Hlavný rad | m | 450
03.01.02 | Zátka na PE potrubie 63 | ks | 2
03.01.03 | T-kus na PE potrubie 63 | ks | 4
03.01.04 | Koleno na PE potrubie 63 | ks | 2
03.01.05 | Potrubie HD-PE 80 40x2,3 PN6 distribučné potrubie | m | 400
03.01.06 | Potrubie 50 | ks | 200
03.01.07 | Koleno na PE potrubie 40 x 1'' Vonkajší závit | ks | 10
03.01.08 | Spojka na PE potrubie 40 priama | ks | 10
03.01.09 | Koleno na PE potrubie 40 | ks | 10
| Potrubie a príslušenstvo | CELKOM
4. | Uzatváracie armatúry
| Popis | Jednotky | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Inštal.-jednot. cena | Inštalácia celkom
|  |  |  | € | € | € | €
04.01.01 | Závlahový elektroventil 200-PGA (master valve) | ks | 0
04.01.01 | Závlahový elektroventil 150-DV | ks | 13
04.01.02 | Navrtávací pás na PE potrubie 63 x 1'' zosilnený PN16 | ks | 13
04.01.03 | Vsuvka 6/4'' pozink | ks | 13
04.01.04 | Šróbenie priame 1'' MF, MS | ks | 35
04.01.05 | Vodotesný konektor DBRY-6 | ks | 10
04.01.06 | Vodotesný konektor SNAPLOCK BVS | ks | 50
04.01.07 | Ostatný spojovací materiál | ks | 6
| Uzatváracie armatúry | CELKOM
5. | Ventilové šachtice
| Popis | Jednotky | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Inštal.-jednot. cena | Inštalácia celkom
|  |  |  | € | € | € | €
05.01.01 | Ventilová šachta VB-JMB-H Premium | ks | 6
| Ventilové šachtice | CELKOM
6. | Čerpacia technika a filtrácia
| Popis | Jednotky | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Inštal.-jednot. cena | Inštalácia celkom
|  |  |  | € | € | € | €
06.01.01 | ProPump 12068 , 4 kW, 400V, 2'' | ks | 1
06.01.02 | Kábel H07RN-F 4x2.5 | m | 25
06.01.03 | Spojkovacia sada SVCZ 2,5 Scu | ks | 1
06.01.04 | SQ-060 | ks | 1
06.01.05 | G2V-MC02 - skrinka k motorovému spúšťaču | ks | 1
06.01.06 | 24 V relé | ks | 1
06.01.10 | Filter Hydro-Spin-oceľové sitko 3'' | ks | 1
06.01.11 | Guľový ventil 2'' MF páka | ks | 2
06.01.12 | Tvarovky na PE potrubie | sb | 1
| Čerpacia technika a filtrácia | CELKOM
7. | Zemné práce
| Popis | Jednotky | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Inštal.-jednot. cena | Inštalácia celkom
|  |  |  | € | € | € | €
07.01.01 | vyhĺbenie ryhy pre potrubie | m | 670
a ovládacích káblov v hornine 3-4
07.01.02 | Zásyp ryhy pre potrubie | m | 670
07.01.03 | Zlupnutie trávneho drnu | m | 0
07.01.04 | Spätné položenie trávneho drnu | m | 0
07.01.05 | výkop pre postrekovač a výškové osadenie | ks | 24
07.01.06 | výkop pre ventilové šachtice | ks | 6
07.01.07 | zásyp pre ventilové šachtice | ks | 6
| Práce UNC/MINI |  | 6
| Zemné práce | CELKOM
8. | Ostatné
| Popis | Jednotky | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Inštal.-jednot. cena | Inštalácia celkom
|  |  |  | € | € | € | €
8.01.01 | Vytýčenie trás pre položenie potrubia, | ks | 1
umiestnenie armatúr, ventilových boxov,
postrekovačov a ostatných častí zavlažovacieho
systému podľa predvádzacej dokumentacie
8.01.02 | výkresy jednotlivých etáp zavlažovania | ks | 0
8.01.03 | údržba(prvé zazimovanie a jarné zprevádzkovanie) | ks | 0
| Ostatné | CELKOM
Doprava
SKUPINA | POPIS |  |  |  | MATERIÁL |  | INŠTALÁCIA
[5 empty] | € |  | €
1 SUMMARY | Postrekovače a príslušenstvo
2 SUMMARY | Ovládací systém
3 SUMMARY | Potrubie a príslušenstvo
4 SUMMARY | Uzatváracie armatúry
5 SUMMARY | Ventilové šachtice
6 SUMMARY | Čerpacia technika a filtrácia
7 SUMMARY | Zemné práce
8 SUMMARY | Ostatné
CELKOM BEZ DPH
INŠTALÁCIA A MATERIÁL SPOLU BEZ DPH :
DPH
CELKOM ZA INŠTALÁCIU A MATERIÁL + DPH
CELKOVÁ ZÁRUKA 2 ROKY